## Záradék
Név :
Biharugra Községi Önkormányzat
Cím : |  | Kelt: 2018 év július hó 12
5538 Biharugra, Erzsébet u 25. |  | Kertész Attila É09-0463
Asz: 15344722-2-04 |  | okleveles építészmérnök, tervező
A munka leírása: |  | tervezői költségvetés
Biharugrai Szabó Pál Könyvtár épületének energetikai fejlesztése
04
Akadálymentesítés és kapcsolódó munkái
Készült:
kiviteli tervek alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Összeg
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
1.2 Építés közvetlen költségei |  | 0
1.3 Közvetlen önköltség összesen |  | 0
2.1 Fedezet vetítési alap |  | 0
2.2 Fedezet 2.1 után | 27% | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 0% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Összege
Víz-, csatornaszerelés | 0
Szakipari munkák | 0
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0
62 Kőburkolat készítése | 0
64 Beton pályaburkolat készítése | 0
Összesen: | 0

## Víz-, csatornaszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen
1 | 210030014710 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 1 | m3 |  | 0
2 | 210030015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 | m3 |  | 0
3 | 210040015462 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza | 1 | m3 |  | 0
4 | 210080016251 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 1 | m3 |  | 0
5 | 540052069480 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176032200K | 5 | m |  | 0
6 | 540160667233 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 10 | m |  | 0
7 | 540160667250 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 10 | m |  | 0
8 | 810013193205 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés | 15 | m |  | 0
külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200
11 | 810013193866 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS réz talpas | 5 | db |  | 0
rövid falikorong 16/ 1/2", RP-AAE16/1/2
12 | 810013196600 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS réz egál | 5 | db |  | 0
T-idom 16, RP-T16
13 | 810013196670 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 PIPELIFE RADOPRESS réz egál | 5 | db |  | 0
T-idom 20, RP-T20
14 | 810013196716 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 PIPELIFE RADOPRESS réz | 5 | db |  | 0
szűkített T-idom 20x16x16, RP-T20/16/16
18 | 810013197801 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, műanyag gégecső elhelyezése PIPELIFE RADOPRESS védőcső 16x2-es csőhöz, piros, 25/20mm, RP-PROT16-50R | 15 | m |  | 0
22 | 810022655926 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, kiegészítő elemek, | 3 | db |  | 0
légbeszívó elhelyezése HL904, Légbeszívó szelep DN32/40/50. Házmagasság 97mm, Teljesítmény: 5,5 l/s
25 | 810020871916 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mm tokosvégű | 5 | m |  | 0
27 | 810020871945 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű | 5 | m |  | 0
29 | 810020873596 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P | 4 | db |  | 0
30 | 810020873986 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KGEA110/110X45P | 1 | db |  | 0
31 | 810020874003 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 KG-PVC áttoló karmantyú KGU 110 mm | 2 | db |  | 0
33 | 820012004044 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 | 1 | db |  | 0
bar, Kód: 162-0007-00
35 | 820010936030 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 1 | db |  | 0
37 | 820090968581 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db |  | 0
40 | 820091724590 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db |  | 0
45 | 820093673525 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, fali, hátsó kifolyással Cikkszám: TH460I | 1 | db |  | 0
46 | 820090975020 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95, fehér | 1 | db |  | 0
47 | 82-009-1860835 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag VALSIR Perk falon kívüli tartály, alsó pozicíó, 6-9 l öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, Stop gombos, Cikkszám: VS846101 | 1 | db |  | 0
49 | 820090976596 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 5 | db |  | 0
56 | 820090984401 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 7000 karos keverő mosdócsap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 68234 | 1 | db |  | 0
57 | 820090985844 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL 300 padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel, visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal, Terhelhetőség H (150 kg) | 1 | db |  | 0
58 | 820092659296 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL134.0/40, Mosdószifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható búvárcsővel, mozgássérült mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel (szifonhoz külön rendelendő!) | 1 | db |  | 0
63 | 820091725343 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH601L | 3 | db |  | 0
64 | 820091725440 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH600L | 1 | db |  | 0
66 | 82-016-3258131 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) MOFÉM Fiesta WC papír tartó, fedeles, kód: 501-1070-00 | 1 | db |  | 0
67 | 820161022345 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 1 | db |  | 0
68 | 82-016-4141452 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fogas ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 | 1 | db |  | 0
71 | 82-016-3555160 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 50x40 cm | 1 | db |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0
ebből akme:

## Szakipari munkák
| Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen
1 | 48-002-1258872 | Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlószigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
|  | VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez | 7 | m2 |  | 0
2 | 48-007-2063985 | Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben,
expandált polisztirolhab lemezzel
|  | ISOVER EPS 150 S 6 polisztirolhab lemez 60 mm, Ë?D =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 6.3 | m2 |  | 0
szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200
3 | 44-001-0355815 | Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,01-10,00 m kerület között
minimális tok belméret 90 cm, kontrasztos festéssel, C kilincsel, foglaltságjelző, kívülről nyitható félfordítós kialakítással
| 110/210 | Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, fa v Z acél tokkal, 100x210 cm | 1 | db |  | 0
4 | 21-011-2614066 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával,
osztályozatlan kavicsból
|  | Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd | 1.2 | m3 |  | 0
5 | 31-000-0034810 | Bontási munkák
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,
|  | kavicsbetonból, salakbetonból | 6.3 | m2 |  | 0
6 | 31-030-0062410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
|  | C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussa | 1.2 | m3 |  | 0
7 | 33-000-0087382 | Válaszfal bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
15 cm vastagságig,
|  | falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 16 | m2 |  | 0
8 | 42-011-1676523 | Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével
|  | MUREXIN KS 1 folyékonyfólia | 8 | m2 |  | 0
9 | 42-012-0226674 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel
|  | MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér | 18 | m2 |  | 0
10 | 42-022-0248700 | Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
|  | MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér | 6.3 | m2 |  | 0
11 | 21-003-0014710 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
|  | III. talajosztály | 3.9 | m3 |  | 0
12 | Egyedi ajánlat alapján | Akadálymentesítéshez kapcsolódó feliratok táblák elhelyezése Akadálymentes parkoló felfestése, táblázása
|  | kapcsolódó munkákkal, kompletten | 1 | klt |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## 61
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen
1 | 61-004-0675351 | Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Makadám rendszerű alapok
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből
|  | Zúzottkő NZ 55/100, Uzsa | 8 | m3 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## 62
Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen
1 | 62-002-1640580 | Burkolatszegélyek
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
|  | SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, vörös | 60 | m |  | 0 | 35.6
| 62-003-0681495 | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal,
10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben
|  | A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke | 50 | m2 |  | 0 | 50
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## 64
Beton pályaburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen
1 | 64-001-0693565 | Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái
Kavicsbeton burkolat bontása,
kézi erővel, légkalapáccsal
|  |  | 5 | m3 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0